学院询价采购量具招标公告

我院对量具进行公开招标采购，现将有关事项公告如下：

1、供应商应确保所投货物等于或高于参考品牌及参数。

2、报价函内应包含营业执照复印件加盖公章、对公账号名称、账号及开户行名称。

3、供货期不超过5个工作日，价格为最终报价，本报价函填写好后盖章，并用信封密封处（信封两头封口也盖章）于2010年5月20日下午16点00分前送至柳州职业技术学院后勤与资产管理处，逾期无效。

4、采购内容详见附件：柳州职业技术学院量具询价采购函.doc

柳州职业技术学院

2010年5月13日

附件：                                         柳州职业技术学院量具询价采购函

| 品目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 带表外卡规 | 量程0-20mm\精度0.01mm | 把 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 量程20-40mm\精度0.01mm | 把 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 量程40-60mm\精度0.01mm | 把 | 2 |  |  |  |  |  |
| 带表内卡规 | 量程10～30mm\精度0.01mm | 把 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 量程35～55mm\精度0.01mm | 把 | 2 |  |  |  |  |  |
| 数显游标卡尺 | 量程0～150mm\精度0.01mm | 把 | 4 |  |  |  |  |  |
| 带表游标卡尺 | 量程0～150mm\精度0.01mm | 把 | 10 |  |  |  |  |  |
| 深度游标卡尺 | 量程0～200mm\精度0.02mm | 把 | 6 |  |  |  |  |  |
| 外径千分尺 | 量程0～25 mm\精度0.02mm | 把 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 量程25～50 mm\精度0.01mm | 把 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 量程50～75 mm\精度0.01mm | 把 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 量程75～100 mm\精度0.01mm | 把 | 4 |  |  |  |  |  |
| 内测千分尺 | 量程5～30 mm\精度0.01mm | 把 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 量程25～50 mm\精度0.01mm | 把 | 10 |  |  |  |  |  |
| 寻边器 | 机械偏心式 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| Z轴设定器 | 迷你圆形(50mm) | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 磁力表座 | 迷你液压式 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 杠杆百分表 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 内径量表 | 量程18～35 mm\精度0.01mm | 个 | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 量程35～50 mm\精度0.01mm | 个 | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 量程50～100mm\精度0.01mm | 个 | 6 |  |  |  |  |  |
| 百分表 | 量程0～10mm\精度0.01mm | 个 | 6 |  |  |  |  |  |
| 磁力表座 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价商（公章）：___________________________  项目负责人：_______ ____  联系电话：_______________  ___

注：1、供应商应确保所投货物等于或高于参考品牌及参数。

2、报价函内应包含营业执照复印件加盖公章、对公账号名称、账号及开户行名称。

3、供货期不超过5个工作日，价格为最终报价，本报价函填写好后盖章，并用信封密封处（信封两头封口也盖章）于2010年5月20日下午16点00分前送至柳州职业技术学院后勤与资产管理处，逾期无效。

联系人：蒋老师   联系电话：3156307、13877237492；王老师 3156651、13558325601；